[image: ]МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВА
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
г.Ульяновск, проезд Энергетиков, дом 4.  ИНН  7303020815.  Наш сайт: www.midaus.com
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ РАСПЛАВА ПОЛИМЕРА МИДА-12-П-072(-082)

Схема условного формирования датчиков МИДА-ХХ1-12П-XXX2-XX3-XXX4XXX5-XXX6-XXX7

	1.
	Измеряемое давление:
☐ ДИ - Избыточное давление
☐ ДИТ - Избыточное давление (с возможностью измерения температуры (с вых. сигналом RS-485/Modbus)

	2.
	Конструкция датчика

	
	☐ 072 (Совмещенная конструкция корпуса) до 200 ᵒС
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	☐ 082 (разделенная конструкция корпуса)  до 350 ᵒС
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	3.
	Точность:

	
	☐ 0,25%
	☐ 0,5%
	☐ другая (по согласованию)

	4.
	Верхний предел измерений, МПа:

	
	☐ 0,16
	☐ 0,25
	☐ 0,4
	☐ 0,6
	☐ 1,0
	☐ 1,6
	☐ 2,5
	☐ 4

	
	☐ 6
	☐ 10
	☐ 16
	☐ 25
	☐ 40
	☐ 60
	☐ 80

	
	☐ другое (по согласованию)

	5.
	Выходной сигнал:

	
	☐4-20 мА
	☐ 3,33 мВ/В
	☐ RS-485/Modbus
	☐ 0-10 В
	

	6.
	Тип штуцера:

	
	☐ ½-20-UNF
	☐ М14х1,5
	☐ М18х1,5
	☐ М20х1,5
	☐ другой (по согласованию)

	7.
	Вид электрического подключения:

	
	☐ ПП – прямой пластмассовый сальник
	☐ УП – уголовой пластмассовый сальник

	
	☐ Р – разъем 7-контактов РСГ7ТВ
	☐ Р6 – разъем 6-контактов
	☐ другой (по согласованию)


	8.     

9.  
	Длина штока: ☐ L= 154(стандарт)

Длина межблочного кабеля: ☐ 
	Другая: __________________

1 м. (стандарт)
	

Другая:_____________________________

	

	Дополнительные сведения


	1.
	Нужна ли индикатор для отображения давления?
☐  ДА   ☐  НЕТ 

	
	[image: Изображение выглядит как текст, устройство, внутренний, датчик

Автоматически созданное описание]Белый индикатор для RS-485/Modbus
	[image: ]Черный индикатор для 4-20 мА

	2.
	Нужна ли индикация температуры (только для сигнала RS-485/Modbus)?

	
	☐  ДА         ☐  НЕТ

	3.
	Нужна ли ответная часть электрического разъёма?

	
	☐  ДА         ☐  НЕТ 

	4.
	Какие датчики давления расплава используете на данный момент?

	
	☐  Gefran 
	☐  ZHYQ
	☐  Dynisco 
	☐  другой производитель (________________)

	5.
	Что не устраивает в импортных датчика давления?

	
	☐  цена
	☐  надёжность
	☐  сроки поставки
	☐  точность измерений

	6.
	Средний срок службы датчиков давления в условиях вашего предприятия?

	
	☐  менее года 
	☐  1-3 года
	☐  более трёх лет
	☐  _____________


[bookmark: _GoBack]
image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg
MPOMBIIIAGHHAA T PVHHA

mrwl

WWW.AMIDAUS.GOM
8-800-200-03-04

w HACOC |@ @ @ ®
Seevwvooooe





image1.jpeg




