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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-ДИ-12П
	Общая информация

	Предприятие*

	Дата заполнения:

	Контактное лицо*
	Email:*

	Адрес*
	Тел:*

	ПАРАМЕТРЫ

	Количество*
	(указать)

	Назначение
	(указать)

	Измеряемая среда
	 (указать)

	Диапазон измерения (МПа или кг/см2)*
	(указать)

	Диапазон температур рабочей среды, Со*
	-40…+150
	+20…+300

	
	-40…+200
	

	Диапазон термокомпенсации выходного сигнала Со
	(указать)
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Блок грозозащиты

	Доп. информация  
	
	(указать)


*- поля обязательные к заполнению
Таблица №1.

	Обозначение датчика
	Конструкция датчика
	Узел приема давления
	Вид измеряемой среды

	МИДА-ДИ-12П-11

МИДА-ДИ-12П-11-В
	Объединенная
	Штуцер
	Высокотемпературные жидкости и газы

	МИДА-ДИ-12П-12

МИДА-ДИ-12П-12-В
	Разнесенная
	Штуцер
	

	МИДА-ДИ-12П-05-К

МИДА-ДИ-12П-072-К
	Объединенная
	Открытая мембрана
	Газы с твердыми включениями, расплавы полимеров, вязкие и кристаллизирующиеся жидкости

	МИДА-ДИ-12П-06-К


	Разнесенная
	Открытая мембрана
	


Схема условного обозначения датчиков

МИДА-ДИ-12П-11-Ех1-0,52-40 МПа3-014-М205-УП6
1. Взрывозащитное исполнение 

2. Приведенная погрешность

3. Предел измерения + единицы измерения

4. Код выходного сигнала

5. Код присоединительного штуцера

6. Вид электрического подключения
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