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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ МИДА-15
	Общая информация

	Предприятие*

	Дата заполнения:

	Контактное лицо*
	Email:*

	Адрес*
	Тел:*

	ПАРАМЕТРЫ

	Количество*
	 
(указать)

	Назначение
	(указать)

	Измеряемый параметр*

	· [image: image13.wmf]Избыточное давление (ДИ) 

· [image: image14.wmf]Абсолютное давление (ДА) 
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· [image: image16.wmf]Избыточное давление-разрежение (ДИВ)
· [image: image17.wmf]Разность давлений (ДД)    

	Измеряемая среда
(для датчиков ДД со стороны минусовой камеры только сухие, неагрессивные газы)
	(указать)

	Диапазон измерения (МПа или кг/см2)*
(пределы измерения см. таблицу №1)
	(указать)

	Диапазон температур рабочей среды, Со
	(указать)

	Диапазон температур окружающей среды, Со
	(указать)

	Требуемая погрешность измерения*
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	Способ монтажа датчика (резьба)*
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	Кабельные вводы

(тип подключения к линии связи)*
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	Выходной сигнал*
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	Цифровой

	
	(01) - 4-20 мА
	(061)-UART/Mida 

	
	(051) - 0,4-2 В
	(062)-UART/Mida

	
	(052) - 0,5-4,5 В
	(063)-RS-485/Mida

	
	(055) - 0,4-2 В
	(064)-Rs-485/Modbus

	
	(057)- 0,5-4,5 В
	

	Вид взрывозащиты*
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	Доп. оборудование
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Переходник 

	Доп. информация  
	
	(указать)


*- поля обязательные к заполнению
Таблица №1

	Верхние пределы измерений давления, МПа

	ДИ
	ДА
	ДД
	ДВ
	ДИВ

	
	
	
	
	Разрежение
	Избыточное

	0,001
	
	0,001
	0,001
	0,002
	0,002

	0,0016
	
	0,0016
	0,0016
	0,003
	0,003

	0,0025
	
	0,0025
	0,0025
	0,005
	0,005

	0,004
	
	0,004
	0,004
	0,01
	0,006

	0,006
	
	0,006
	0,006
	0,01
	0,015

	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,02
	0,02

	0,016
	0,016
	0,016
	0,016
	0,03
	0,03

	0,025
	0,025
	0,025
	0,025
	0,05
	0,05

	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,1
	0,06

	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,1
	0,15

	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,3

	0,16
	0,16
	0,16
	
	0,1
	0,5

	0,25
	0,25
	
	
	0,1
	0,9

	0,4
	0,4
	
	
	0,1
	1,5

	0,6
	0,6
	
	
	0,1
	2,4

	1,0
	1
	
	
	
	

	1,6
	1,6
	
	
	
	

	2,5
	2,5
	
	
	
	

	4
	4
	
	
	
	

	6
	6
	
	
	
	

	10
	10
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	

	60
	
	
	
	
	

	100
	
	
	
	
	

	160
	
	
	
	
	

	200
	
	
	
	
	

	250
	
	
	
	
	


	Виды электрического подключения датчика МИДА-15

	A –  плоский шлейф

	DIN C – соединитель DIN 43650 С

	DIN А – соединитель DIN 43650 А

	ПР4 – разъем 2РМГ14

	ПР12 – разъем  М12х1

	УМ –  сальниковый ввод угловой металлический


Схема условного формирования датчиков
МИДА-ДИ1-15-Ех2-0,53-40 МПа4-0645-М206-DIN-C7
1. Измеряемый параметр
2. Взрывозащитное исполнение 

3. Приведенная погрешность

4. Предел измерения + единицы измерения

5. Код выходного сигнала

6. Код присоединительного штуцера

7. Вид электрического подключения
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